ECO Wärmepumpe

## Externer Raumtemperatursensor MRW-TA-E

zum Anschluss an Samsung ECO Wärmepumpen ClimateHub mit integriertem Speicher,

Hydro Wandgeräte, mit externem Speicher.

- inkl. 12 m Anschlusskabel

___________________________________________

Liefernachweis: MTF GmbH ° Schüttorf ° mtf@mtf-online.net