Überspannungsschutz MTF-WP-ÜbSS-400SL

Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 u. 534 bestückt gemäß MTF-Samsung

Überspannungskonzept für ECO Wärmepumpen-Außengeräte (400V).

Info:

Ein Überspannungsschutz ist erforderlich, wenn das Wärmepumpen-Außengerät im Freien aufstellt und die Elektroleitungslänge länger 10 m im Außenbereich verlegt wird.

- Kleinverteiler

- Industrie Qualität

- 315x300x155

- Schutzart IP65

- Schutzklasse II

- Bemessungsisolationsspannung Ui

- 1000V

- 1-reihig

- 14 Teilungseinheiten

- integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

- Abdeck- und Beschriftungsstreifen

- Öffnungen für Kabelführungen

- Kabelverschraubungen beigelegt

- inklusive Hauptschalter

_________________________________________________

Liefernachweis: MTF GmbH ° Schüttorf ° mtf@mtf-online.net