ECO Wärmepumpe

## Optionale Backup Heizung 6kW Typ MHC-600 FE

zum Einbau in Samsung ClimateHub Systeme mit integriertem Speicher

- Heizleistung: 6kW

- Spannungsversorgung: 1Ph, 2, 220 – 240 V, 50 Hz

- Inkl. Schütz

___________________________________________

Liefernachweis: MTF GmbH ° Schüttorf ° mtf@mtf-online.net